|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 手术器械 | | |
| **设备数量** | 1套 | **设备预算** | 4万元 |
| **主要技**  **术参数** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **名称** | **规格** | **数量** | | **骨膜剥离器** |  | **20把** | | **眼科剪** | **14cm** | **10把** | | **持针器** |  | **5把** | | **手术刀柄** |  | **5** | | **止血钳 （弯）** | **14cm** | **10把** | | **拔牙钳** | **上45、下45、上根尖、下根尖、牛角钳、上残根、下残根** | **共14把** | | **牙挺** | **1#、2#、三角挺** | **11** | | **骨耙** |  | **1** | | **种植刮治器** |  | **2** | | **环切转** |  | **4** | | **骨凿** |  | **4** | | **骨锤** |  | **2** | | **必兰注射器** |  | **5** | | **微创牙挺** |  | **4** | | **菠萝钻** |  | **6** | | **球钻** |  | **10** | | **刮匙** |  | **2** | | **骨粉杯** |  | **5** | | **口腔拉钩** |  | **5对** | | **反光板** |  | **4套** | | **咬骨钳** |  | **2** | | **钳式骨研磨器** |  | **2** | | **刨式骨收集器** |  | **2** | | **种植器械取骨转** |  | **2** | | **牙科种植用夹持器** |  | **2** | | | |
| **说明** | 1. 保修时间：（常规保修 1 年，可视需延长） 2. 到货时间：签订合同后1个月内 3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 6 月内。 4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 3 月内 5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。 6. 设备使用期限 10 年。 7. 其他： | | |