|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | 手术器械 |
| **设备数量** | 1套 | **设备预算** | 4万元 |
| **主要技****术参数** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 规格 | 数量 |
| 拔牙钳 | 上45、下45、上根尖、下根尖、残根钳、牛角钳 | 20 |
| 牙龈剥离器 |  | 20 |
| 持针器 | 20cm | 20 |
| 止血钳（小弯） | 14cm | 20 |
| 牙挺 | 1#、2# | 10 |
| 三角挺 |  | 4对 |
| 根尖挺 |  | 5 |
| 弓形拉钩 |  | 5 |
| 唇颊拉钩 |  | 10 |
| 刮匙 |  | 5 |
| 巾钳 |  | 10 |
| 咬骨钳 |  | 2 |
| 艾丽斯 |  | 5 |
| 碧蓝注射器 |  | 10 |
| 刀柄 |  | 10 |
| 治疗盘（大） |  | 6 |
| 眼科剪（弯） | 14cm | 10 |
| 开口器 |  | 10 |
| 反光镜 |  | 4 |
| 拉钩 |  | 8 |
| 橡皮障夹 |  | 10 |
| 金冠剪 |  | 2 |

 |
| **说明** | 1. 保修时间：（常规保修 1 年，可视需延长）
2. 到货时间：签订合同后1个月内
3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 6 月内。
4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 3 月内
5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。
6. 设备使用期限 10 年。
7. 其他：
 |