|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 手术器械 | | |
| **设备数量** | 1套 | **设备预算** | 4万元 |
| **主要技**  **术参数** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 设备名称 | 规格 | 数量 | | 拔牙钳 | 上45、下45、上根尖、下根尖、残根钳、牛角钳 | 20 | | 牙龈剥离器 |  | 20 | | 持针器 | 20cm | 20 | | 止血钳（小弯） | 14cm | 20 | | 牙挺 | 1#、2# | 10 | | 三角挺 |  | 4对 | | 根尖挺 |  | 5 | | 弓形拉钩 |  | 5 | | 唇颊拉钩 |  | 10 | | 刮匙 |  | 5 | | 巾钳 |  | 10 | | 咬骨钳 |  | 2 | | 艾丽斯 |  | 5 | | 碧蓝注射器 |  | 10 | | 刀柄 |  | 10 | | 治疗盘（大） |  | 6 | | 眼科剪（弯） | 14cm | 10 | | 开口器 |  | 10 | | 反光镜 |  | 4 | | 拉钩 |  | 8 | | 橡皮障夹 |  | 10 | | 金冠剪 |  | 2 | | | |
| **说明** | 1. 保修时间：（常规保修 1 年，可视需延长） 2. 到货时间：签订合同后1个月内 3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 6 月内。 4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 3 月内 5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。 6. 设备使用期限 10 年。 7. 其他： | | |