|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | 根尖手术器械包 |
| **采购数量** | 1套 | **设备预算** | 1万 |
| **主要技****术参数** |

|  |
| --- |
| 1. 31L 双头根管挖匙 1个
2. 33L 双头根管挖匙 1个
3. 显微手术刀柄 1个
4. 骨膜分离器 1个
5. 24G 骨膜分离器 1个
6. 刻度探针，单头 1个
7. 显微圆形口镜（镀铑，5.0mm） 1个
8. 显微矩形口镜（高抛光不锈钢，大4x12mm） 1个
9. 显微矩形口镜（镀铑，2x7mm） 1个
10. 组织镊，金柄，有角度 1个
11. 显微倒充填器（左） 1个
12. 显微倒充填器（右） 1个
13. 显微充填/研磨器（左，中） 1个
14. 显微充填/研磨器（右，中） 1个
15. 器械盒 16支装1个
 |

 |
| **说明** | 1. 保修时间：（常规保修 2 年，可视需延长）
2. 到货时间：签订合同后1个月
3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 6 月内。
4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 3 月内
5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。
6. 设备使用期限 10 年。
7. 其他：
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | 膜龈手术器械包 |
| **采购数量** | 1套 | **设备预算** | 1万 |
| **主要技****术参数** |

|  |
| --- |
| 1. 牙周龈切刀 1个
2. 手术刀柄 1个
3. 组织镊 1个
4. 血管钳 1个
5. 剥离器 2个
6. 刮治器 2个
7. 牙周探针 2个
8. 龈切刀 1个
9. 持针器 1个
10. 眼科剪刀 1个
11. 器械盒 16支装1个
 |

 |
| **说明** | 1. 保修时间：（常规保修 2 年，可视需延长）
2. 到货时间：签订合同后1个月
3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 6 月内。
4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 3 月内
5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。
6. 设备使用期限 10 年。
7. 其他：
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **设备名称** | 牙周手术工具盒 |
| **采购数量** | 1套 | **设备预算** | 1万 |
| **主要技****术参数** |

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 显微剪刀 | 1 |
| 口镜柄 #6 | 1 |
| 单面高清口镜 5# | 1 |
| 手术刀柄 | 1 |
|  刻度探针，单头 | 1 |
| 牙周龈切刀 | 1 |
| 骨膜分离器 | 1 |
| 骨膜分离器 | 1 |
| 牙周龈切刀 圆锐头 | 1 |
| 通用刮治器  | 1 |
|  缝合镊 | 1 |
| 显微组织镊 | 1 |
| 持针钳（金柄） | 1 |
| 14 手术剪，单柄镀金 | 1 |
| 10 吸唾器(口径2.5mm) | 1 |
| 器械盒 | 16支装1个 |

 |
| **说明** | 1. 保修时间：（常规保修 2 年，可视需延长）
2. 到货时间：签订合同后1个月内
3. 进口设备生产日期：为合同签订日前 6 月内。
4. 国产设备生产日期：为合同签订日前 3 月内
5. 售后服务及技术培训：免费电话咨询预约上门服务、工程师免费培训直至操作技师熟练使用为止。
6. 设备使用期限 10 年。
 |