全可调颌架、面弓技术参数表

名称：解剖式全可调颌架

| 技术规格 |  |
| --- | --- |
| 一、用途： |  |
| 1、通过颌架精确有效的模拟患者咬合情况，显示出每个病人不同咬颌位置关系 |  |
| 二、功能： |  |
| 1．能够精确的显示出每个病人不同咬颌位置关系 |  |
| 2. 可重复模型的精度为小于8um |  |
| 3. 能够大量节省医生在临床在病人口内调磨的时间 |  |
| 4、磁性吸附快速复位,使1位医生可以同时研究多个模型 |  |
| 5、.面弓能够精确的显示出每个病人颌位关系.固定方便,仅利用一个万向轴即可锁定三个平面 |  |
| 6、适合用于国际所有颌架系统(如SAM,Kavo,Ivoclar,颌架系统),方便地通过三维方向快速转移颌位关系 |  |
| 7、方便使用,临床只用3min就能完成精确转移任务,所以能大量节省临床时间 |  |
| 三、技术指标： |  |
| 1、颌架侧方颌侧方运动为连续不间断式即刻滑动 |  |
| 2、1.Bennett角度 -5-30度, 2.髁球半径 19mm 3.侧方位移 0-1.5mm 4.髁导斜度 -20到60度 5.最大前伸 6mm 6.最大后退 2mm 7.垂直高度 3mm |  |
| 3、面弓万向连接装置运动场10度即可锁定三个装置 |  |
| 配置 |  |
| 1，解剖式全可调颌架壹套 |  |
| 2，面弓壹套 |  |
| 3，转移台壹套 |  |
| 4，颌架磁性板壹套 |  |
| 5，颌架配重板及铁片10套 |  |
| 五、售后服务： |  |
| 1、设备验收合格后质保期：一年，终身维修； 质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费（按报价80%计算）； |  |
| 2、维修响应时间小于6小时；工程师12—24小维修排除故障； |  |
| 3、每三个月对设备进行一次保养； |  |
| 六、安装和验收： |  |
| 1.安装地点：医院内指定科室； |  |
| 2.安装完成时间：接买方通知后7天内； |  |
| 3.安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 4.验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准。 |  |

- 法定代表人授权委托书

徐州市口腔医院总务科：

_______________________系中华人民共和国合法企业，特授权______代表我公司（单位）全权办理针对______________的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目_________________所提供的产品均为原厂全新合格产品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：