X-SMART™Plus 反角机头参数：

| 型号 | MF6 |
| --- | --- |
| 齿轮比例 | 6:1 |
| 锉轴附件 | 直径2.35mm ISO1797-1 型1 |
| 牙锉柄部的最小适合长度 | 11 mm |
| 牙锉最大总长 | 46 mm |
| 卡盘类型 | 推动按钮 |
| 重量 | 36g |

马达含有的部件：

- 1、控制单元

- 2、带线马达手持件及连接器

- 3、X-SMART™ Plus 6：1反角弯机头

- 4、手机支架

- 5、F型喷嘴（用于润滑）

- 6、交流适配器，型号Cincon Electronics Co., Ltd，TR30RAM180，带有欧盟，英国，美国，澳大利亚可充电插头

- 8、扭矩卡，用户手册