名称：口腔种植机

| 技术规格 |  |
| --- | --- |
| 一、技术指标： |  |
| 1、自动保护功能 |  |
| 2．扭矩自动调节范围:10Ncm-70Ncm |  |
| 3、脚踏功能;可以配置1:1、16:1、20:1、32:1 等各种减速比手机; |  |
| 4、冲水功能,并且可以接各种直钻手柄及弯钻手柄外提升手术、种植取骨植骨用 |  |
| 5、转速通过调节达到5-40000转/分 |  |
| 6、冲水量1-100ml/min，连续可调 |  |
| 二、售后服务： |  |
| 1、设备验收合格后质保期：一年，终身维修； 质保期后不收任何维修费、差旅费等，仅收取配件费（按报价80%计算）； |  |
| 2、维修响应时间小于6小时；工程师12—24小维修排除故障； |  |
| 3、每三个月对设备进行一次保养； |  |
| 4、免费提供操作培训和维修培训； |  |
| 三、配置要求： |  |
| 1、种植机主机壹套（含：无碳刷马达线壹根、无极变速可控脚踏壹个）； |  |
| 2、20:1种植手机壹把 |  |
| 四、安装和验收： |  |
| 1.安装地点：医院内指定科室； |  |
| 2.安装完成时间：接买方通知后7天内； |  |
| 3.安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 4.验收标准：提供的产品原始样本，技术资料和招标文件的技术一致，符合我国有关技术规范和标准。 |  |