# 招标参数

- 1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- 2、≥10.4寸彩色LED显示屏，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

- 3、主机带电池重量≤3.5kg

- 4、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏

- 5、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 6、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- 7、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 8、采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- 9、支持中/英文字符和条码扫描枪输入

- 10、具有三级声光报警，参数报警级别可调

- 11、可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

- 12、可选配VGA外接拓展显示屏

- 13、具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 14、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 15、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

- 16、标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时

- 17、支持3通道记录仪

- 18、整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 19、独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效