食堂油烟废气净化工程系统招标参数

- 工程内容概要:食堂油烟废气净化工程，本次招标范围主要为院食堂油烟废气净化工程等设备的供货、运输、安装调试及保修期内相关服务。

- 工程内容

- 食堂油烟废气净化工程，主要施工内容有不锈钢排烟管道，风阀及油烟净化设备等。

- 三、投标人资质:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

- 2.公司简介、营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书、安全生产许可证等，均要在有效期内。

- 3.有完善的施丁安全管理及质量管理制度，有专职项目经理，持机电工程注册册二级建造师证。投标人须有专职的对接人对接招投标工作及履约期间的协调，对接人必须为投标人企业在职员工，相对固定。招标过程中对接人如有变动，请及时与招标人确认。

- 4、具备良好的配合能力，满足招标人技术要求和工艺要求。

- 5、本项目不接受联合体投标，日中标后不得以任何方式进行转包。

- 四、报名时提交资料:

- 1、公司简介、营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书、安全生产许可证等(均要在有效期内，均为复印件加盖公司公章)。

- 2、近3年内有与企业合作的经验，能提供2个以上类似工程项目供考察。

- 3、项目方案及报价单。

- 五、本工程工期要求:

- 20天内完成;工程质量要求:材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求，排放标准必须达到环保部门的检测要求。

- 六、工程款的支付与结算:

- 1乙方将货物全部运到甲方指定地点并安装调试完毕通过验收合格后支付至合同总价的95%。

- 2.剩余5%作为质量保证金，待质保期满经甲方证明无质量问题后一次性付清余款(无息)。

- 七、安全、文明施工要求:

- 1.本工程施工期间施工方需服从院方安排，不得影响医院的日常工作。

- 2.在工程施工期间，做好安全施工，确保施工区域内外部人员安全。施工期间造成的一切意外全部由施工单位承担，并提供施工安全保证承诺书。