- 保持器压膜机

1、无需连接气道，接通电源后即可操作；

2、感应式温控元件可精确的测定加热膜片的实际温度；

3、仪器无需预加热；

4、预抽真空，使膜片成型快速、准确；

5、可提供牙合架与压膜机一同使用，压膜的同时可完成咬合的过程；

6、垂直方向压膜成型，保证成型后膜片厚度仍均匀一致；

7、安全保护功能：高温、长时间无操作断电保护等；

技术参数：

高/宽/深：315/350/370mm

重量：11.2kg

膜片直径：120mm

膜片厚度：0-5.5mm

功率：320瓦

免接触红外温度传感技术

中波红外加热技术

预抽真空及真空储备技术