玻片存放柜

材质：上海宝钢0.8mm优质冷轧板；

整组结构：每组由15节玻片柜及1个底座构成 ；单节结构：每节6个抽屉；

整组尺寸：H 2050*L 430*W 500；单节尺寸 H 130*L 430*W 500；

整组容量：每组大约可放7.5万张玻片；单节容量：每个抽屉可放约900张玻片，一节可放约5000张；

工艺特性：本产品为医用玻片柜，柜体采用优质冷轧板，经激光切割落料、数控折弯、模具一次性成形（保证柜子的平整度与美观度）

抽屉为玻片柜专用抽屉；

柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉末喷塑； 玻片柜具有防霉、防潮、防蛀、承载力大、储存量多、防锈能力强、坚固耐用、不易变形、工艺精湛。

蜡片存放柜

材质：上海宝钢0.8mm优质冷轧板；

整组结构：每组由5节蜡片柜及1个底座构成；单节结构：每节6个抽屉；

整组尺寸：H 2050*L 450*W 500 单节尺寸：H 390*L 450*W 500

整组容量：每组大约可放1.2万块蜡片；单节容量 每个抽屉可放约600块蜡片，一节可放约3000块；

工艺特性：本产品为医用蜡片柜，柜体采用优质冷轧板，经激光切割落料、数控折弯、模具一次性成形（保证柜子的平整度与美观度）

塑料暗拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉末喷塑；

蜡片柜具有防霉、防潮、防蛀、承载力大、储存量多、防锈能力强、坚固耐用、不易变形、工艺精湛。

电热恒温鼓风干燥箱

电热恒温鼓风干燥箱  DHG-9070A

工作室尺寸：400*400*450MM；

外形尺寸：565*630*805MM

电源电压：220V 50HZ

控温范围：RT+10~200℃ ±1℃（RT表示室温）

带鼓风，消耗功率1100W

不锈钢内胆，带观察窗，可定时

产品特点

1、箱体采用优质钢板，工作室采用304不锈钢板，造型美观，新颖。

2、微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度爽数字显示、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。

3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室内温度均匀。

4、采用新型的橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

5、超温报警系统，超过限制温度仪表可进行声光报警并切断加热管电源，保证实验安全运行不发生意外